## Архитектурный обогрев
Https://обогрев-кровли.рус
EAN-13 | Фото | Наименование | Мощность на погонный метр,Вт | Степень защиты | В x Ш x Д, мм | Вес,кг | Паспорт/Руководство | Сертификат | Описание | Ед. измерения | Розница (РРЦ)
Саморегулирующийся кабель TSD
Основная серия DOMESTIC (с экраном в виде медной оплетки, УФ-защита)
|  | Кабель нагревательный саморегулирующийся TSD-17P | 17 | IP 67 |  |  | Паспорт | Сертификат соответствия | Кабель нагревательный саморегулирующийся марок TSD, TSDL предназначен для обогрева трубопроводов, резервуаров, водосточных систем, кровель и для работы в составе нагревательных устройств и приборов различного назначения при рабочем напряжении до 240В переменного тока частоты 50Гц (допускается эксплуатация на постоянном токе до 240В) | метр | 511
|  | Кабель нагревательный саморегулирующийся TSD-25P | 25 | IP 67 | [5 empty] | метр | 526
4630024500840 |  | Кабель нагревательный саморегулирующийся TSD-30P | 30 | IP 67 |  |  |  | Экспертное заключение по гигиене |  | метр | 538
|  | Кабель нагревательный саморегулирующийся TSD-40P | 40 | IP 67 | [5 empty] | метр | 554
|  | Кабель нагревательный саморегулирующийся TSD-15F (пищевая серия) | 15 | IP 67 |  |  |  | Письмо по пожарной безопасности |  | метр | 662
Саморегулирующийся кабель без оплетки
|  | Кабель нагревательный саморегулирующийся СБО-16P | 16 | IP67 |  |  | Паспорт | Сертификат соответствия | Кабель нагревательный саморегулирующийся марок СБО предназначен для обогрева помещений жилых и производственных зданий и сооружений и для работы в составе нагревательных устройств и приборов при рабочем напряжении до 240 В переменного тока частотой 50-60 Гц | метр | 210
Комплектующие к саморегулирующемуся кабелю
4630024500857 |  | Комплект для соединения SKN (для кабеля TSD-…P) |  |  |  |  | Паспорт-Руководство | Сертификат соответствия | Комплект SKN предназначен для монтажа соединительной и концевой муфт саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей марок TSL, TSD, а также других аналогичных по конструкции саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей. Температурный режим работы комплекта указан в технических характеристиках. | шт. | 332
4630024500925 |  | Комплект для соединения IF (для кабеля TSD-…F) |  |  |  |  | Паспорт-Руководство |  | Комплект IF-S предназначен для соединения кабелей нагревательных саморегулирующихся с установочным проводом при изготовлении нагревательных секции. Рекомендуется использовать кабель нагревательный саморегулирующийся TSD-15F. Температурный режим работы комплекта указан в технических характеристиках | шт. | 349
4630024500918 |  | Узел сальниковый (3/4-1 дюйм) |  |  |  |  | Паспорт-Руководство |  | Узел сальниковый IF предназначен для ввода в трубу секции Ice Free S и обогрева трубопроводов, водопроводных кранов, накопительных баков, клапанов. | шт. | 1011
Резистивные секции Ice Free
Резистивные двужильные нагревательные секции, 30Вт/м, 220В (для кровли и открытых площадей)
|  | Секция Ice Free М-7,2-220 | 30 | IP67 |  |  | Паспорт | Сертификат соответствия | 1. НАЗНАЧЕНИЕ. Нагревательные секции Ice Free М предназначены для системы антиобледенения кровель, водостоков, открытых площадок, тротуаров при рабочем напряжении до 380 В переменного тока частоты 50-60 Гц. 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ. - Нагревательный кабель - Руководство по монтажу - Паспорт 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - напряжение питания – 220 или 380 В; - максимальная рабочая температура +90°С; - минимальная температура монтажа -20°С; - минимальный радиус изгиба 10D кабеля; - степень защиты обеспечиваемая оболочкой – IP67; - линейная мощность 30 Вт/м для обогрева кровли; - линейная мощность 40 Вт/м для обогрева открытых площадок, тротуаров. | шт. | 3155
|  | Секция Ice Free М-10,5-З25 | 30 | [6 empty] | шт. | 4037
|  | Секция Ice Free М-14,5-445 | 30 | [6 empty] | шт. | 5298
|  | Секция Ice Free М-21,5-650 | 30 | [6 empty] | шт. | 6811
|  | Секция Ice Free М-28,5-850 | 30 | [6 empty] | шт. | 8073
|  | Секция Ice Free М-35-1070 | 30 | [6 empty] | шт. | 9335
|  | Секция Ice Free М-42-1280 | 30 | [6 empty] | шт. | 11353
|  | Секция Ice Free М-51-1560 | 30 | [6 empty] | шт. | 12614
|  | Секция Ice Free М-60-1820 | 30 | [6 empty] | шт. | 14632
|  | Секция Ice Free М-75-2220 | 30 | [6 empty] | шт. | 18113
|  | Секция Ice Free М-90-2730 | 30 | [6 empty] | шт. | 23029
|  | Секция Ice Free М-105-3240 | 30 | [6 empty] | шт. | 28643
|  | Секция Ice Free М-120-3640 | 30 | [6 empty] | шт. | 35009
|  | Секция Ice Free М-140-4320 | 30 | [6 empty] | шт. | 46252
|  | Секция Ice Free М-160-4780 | 30 | [6 empty] | шт. | 57464
Резистивные двужильные нагревательные секции, 40Вт/м, 220В (для кровли и открытых площадей)
|  | Секция Ice Free M-6,3-250 | 40 | IP67 |  |  | Паспорт | Сертификат соответствия |  | шт. | 2315
|  | Секция Ice Free M-9,2-370 | 40 | [6 empty] | шт. | 3020
|  | Секция Ice Free M-12,7-510 | 40 | [6 empty] | шт. | 3769
|  | Секция Ice Free M-18,7-750 | 40 | [6 empty] | шт. | 5133
|  | Секция Ice Free M-24,5-990 | 40 | [6 empty] | шт. | 6182
|  | Секция Ice Free M-30,5-1230 | 40 | [6 empty] | шт. | 7494
|  | Секция Ice Free M-36,5-1470 | 40 | [6 empty] | шт. | 8364
|  | Секция Ice Free M-44,5-1780 | 40 | [6 empty] | шт. | 9684
|  | Секция Ice Free M-52-2100 | 40 | [6 empty] | шт. | 11983
|  | Секция Ice Free M-64-2600 | 40 | [6 empty] | шт. | 15540
|  | Секция Ice Free M-78-3150 | 40 | [6 empty] | шт. | 20538
|  | Секция Ice Free M-92-3700 | 40 | [6 empty] | шт. | 25087
|  | Секция Ice Free M-104-4200 | 40 | [6 empty] | шт. | 28893
|  | Секция Ice Free M-123-4920 | 40 | [6 empty] | шт. | 36288
|  | Секция Ice Free M-138-5550 | 40 | [6 empty] | шт. | 42266
Резистивные одножильные нагревательные секции, 30Вт/м, 220В (только для открытых площадей)
|  | Секция Ice Free 0-6,8-210 | 30 | IP67 |  |  | Паспорт | Сертификат соответствия | 1. НАЗНАЧЕНИЕ. Нагревательные секции Ice Free O предназначены для системы антиобледенения кровель, водостоков, открытых площадок, тротуаров при рабочем напряжении до 380 В переменного тока частоты 50-60 Гц. 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ. - Нагревательный кабель - Руководство по монтажу - Паспорт 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - напряжение питания – 220 или 380 В; - максимальная рабочая температура +90°С; - минимальная температура монтажа -20°С; - минимальный радиус изгиба 10D кабеля; - степень защиты обеспечиваемая оболочкой – IP67; - линейная мощность 20 Вт/м для обогрева кровли; - линейная мощность 30 Вт/м для обогрева открытых площадок, тротуаров. | шт. | 2775
|  | Секция Ice Free 0-12-370 | 30 | [6 empty] | шт. | 3532
|  | Секция Ice Free 0-15-460 | 30 | [6 empty] | шт. | 4163
|  | Секция Ice Free 0-20,5-630 | 30 | [6 empty] | шт. | 4920
|  | Секция Ice Free 0-25,5-770 | 30 | [6 empty] | шт. | 5173
|  | Секция Ice Free 0-30,5-920 | 30 | [6 empty] | шт. | 6055
|  | Секция Ice Free 0-35,5-1060 | 30 | [6 empty] | шт. | 6559
|  | Секция Ice Free 0-40-1210 | 30 | [6 empty] | шт. | 7064
|  | Секция Ice Free 0-50-1500 | 30 | [6 empty] | шт. | 8578
|  | Секция Ice Free 0-59-1820 | 30 | [6 empty] | шт. | 9839
|  | Секция Ice Free 0-67,5-2040 | 30 | [6 empty] | шт. | 11605
|  | Секция Ice Free 0-80-2410 | 30 | [6 empty] | шт. | 13371
|  | Секция Ice Free 0-95-2880 | 30 | [6 empty] | шт. | 15894
|  | Секция Ice Free 0-110-3330 | 30 | [6 empty] | шт. | 18165
Резистивные одножильные нагревательные секции, 20Вт/м, 220В (для кровли и открытых площадей)
|  | Секция Ice Free 0-8,5-165 | 20 | IP67 |  |  | Паспорт | Сертификат соответствия |  | шт. | 2826
|  | Секция Ice Free 0-14,5-300 | 20 | [6 empty] | шт. | 3911
|  | Секция Ice Free 0-18,5-370 | 20 | [6 empty] | шт. | 4793
|  | Секция Ice Free 0-25-515 | 20 | [6 empty] | шт. | 5752
|  | Секция Ice Free 0-31,5-625 | 20 | [6 empty] | шт. | 5930
|  | Секция Ice Free 0-37,5-750 | 20 | [6 empty] | шт. | 6687
|  | Секция Ice Free 0-43-870 | 20 | [6 empty] | шт. | 7568
|  | Секция Ice Free 0-49-990 | 20 | [6 empty] | шт. | 8200
|  | Секция Ice Free 0-61-1230 | 20 | [6 empty] | шт. | 10092
|  | Секция Ice Free 0-73-1470 | 20 | [6 empty] | шт. | 11605
|  | Секция Ice Free 0-83-1660 | 20 | [6 empty] | шт. | 13875
|  | Секция Ice Free 0-98-1970 | 20 | [6 empty] | шт. | 15894
|  | Секция Ice Free 0-115-2370 | 20 | [6 empty] | шт. | 18921
|  | Секция Ice Free 0-135-2700 | 20 | [6 empty] | шт. | 22201
Резистивные нагревательные секции Ice Free K, 40Вт/м, 220В (для обогрева бетона)
|  | Секция Ice Free K-5,5-220 | 40 | IP67 |  |  | Паспорт | Сертификат соответствия | 1. НАЗНАЧЕНИЕ. Нагревательные секции Ice Free K предназначены для использования в системах обогрева бетона при рабочем напряжении до 230 В переменного тока частоты 50-60 Гц. 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ. 1.Нагревательный кабель 2. Паспорт 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: - напряжение питания – до 230 В; - максимальная рабочая температура +90°С; - минимальная температура монтажа -20°С; - минимальный радиус изгиба 10D кабеля; - степень защиты обеспечиваемая оболочкой – IP67; - линейная мощность 40 Вт/м. | шт. | 1900
|  | Секция Ice Free K-9,5-380 | 40 | [6 empty] | шт. | 2300
|  | Секция Ice Free K-18,5-750 | 40 | [6 empty] | шт. | 2900
|  | Секция Ice Free K-25,5-1000 | 40 | [6 empty] | шт. | 3600
|  | Секция Ice Free K-36,0-1460 | 40 | [6 empty] | шт. | 4700
|  | Секция Ice Free K-42,0-1700 | 40 | [6 empty] | шт. | 5200
|  | Секция Ice Free K-65,0-2600 | 40 | [6 empty] | шт. | 6200
|  | Секция Ice Free K-74,0-2900 | 40 | [6 empty] | шт. | 7700
|  | Секция Ice Free K-97,0-3900 | 40 | [6 empty] | шт. | 10200

## Регулирующая аппаратура
Https://обогрев-кровли.рус
EAN-13 | Фото | Наименование | Мощность на погонный метр,Вт | Степень защиты | В x Ш x Д, мм | Вес,кг | Паспорт/Руководство | Сертификат | Описание | Ед. измерения
Регулирующая аппаратура
|  | Регулятор температуры электронный ТР-300 |  | IP 20 |  |  | Паспорт | Сертификат соответствия | Терморегулятор ТР-300 предназначен для автоматического поддержания температуры обогреваемого объекта, в заданном температурном диапазоне. Управление может производится как встроенным реле (16А), так и через внешние управляемые контакторы. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Номинальное напряжение питания от - 110 В до 245 В (AC/DC) Ток потребления - 0,006 А(1,3 Вт) Степень защиты оболочки - IP20 Максимальный ток нагрузки - 16 А Температура эксплуатации -20 ºС …+45 ºС Тип крепления в шкаф - DIN, 2 модуля Габаритные размеры - 35 х 85 х 60 мм Относительная влажность, не более - 85% Масса - 90 г | шт. | 4800
|  | Регулятор температуры электронный ТР-330 |  | IP 20 |  |  | Паспорт |  | Предназначен для автоматического управления антиобледенительными системами, в заданном температурном диапазоне. Управление может производится как встроенным реле (16А), так и через внешние управляемые контакторы. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Номинальное напряжение питания от 110 В до 245 В (AC/DC) Ток потребления - 0,006 А (1,3 Вт) Степень защиты оболочки - IP20 Максимальный ток нагрузки – 16 А Температура эксплуатации от -20 ºС …+45 ºС Тип крепления в шкаф DIN - 2 модуля Габаритные размеры - 35 х 85 х 60 мм Относительная влажность, не более 85% Масса - 90 г. | шт. | 5500
|  | Терморегулятор ТР-340 |  | IP 20 |  |  | Паспорт |  | Терморегулятор ТР-340 предназначен для автоматического управления обогревом в составе систем антиобледенения кровли, лотков, желобов, водосточных труб, дорожек, пандусов, ступеней и т.п. с целью очистки их поверхностей от атмосферных осадков и предотвращения образования наледи. Управление может производиться как встроенным реле (16А), так и через внешние управляемые контакторы Регулятор позволяет подключать датчики температуры наружного воздуха и температуры поверхности, датчики осадков и талой воды для измерения соответствующих параметров: температуры окружающего воздуха, температуры поверхности обогрева, наличия атмосферных осадков и талой воды в водосточной системе. | шт. | 8500
|  | Регулятор температуры электронный ТЕРМ-2000 |  | IP 20 |  |  | Паспорт |  | Программируемый терморегулятор ТЕРМ-2000 – это универсальный регулятор температуры, предназначенный для автоматического управления обогревом в составе систем антиобледенения кровли, лотков, желобов, водосточных труб, дорожек, пандусов, ступеней и т.п. с целью очистки их поверхностей от атмосферных осадков и предотвращения образования наледи. ТЕРМ-2000 управляет обогревом с помощью коммутации нагревательных кабелей через внешние контакторы. Терморегулятор ТЕРМ-2000 позволяет подключать цифровые и аналоговые датчики температуры воздуха и температуры поверхности, датчики осадков и воды для измерения соответствующих параметров: температуры окружающего воздуха, температуры поверхности обогрева, наличия атмосферных осадков и талой воды в водосточной системе. | шт. | 18000
|  | Внешний блок управления ICEFREE TD-16 |  | IP65 | 115х90х56 | 0,26 кг | Паспорт | Сертификат соответствия | Терморегулятор ICEFREE TD позволяет автоматически включать и выключать нагрев открытых площадок, пандусов, подъездных дорожек с целью недопущения образования льда и полной очистки их поверхности от атмосферных осадков. МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК КОММУТАЦИИ: ICEFREE-16 16 А ICEFREE-40 40 А | шт. | 8100
|  | Внешний блок управления ICEFREE TD-40 |  | IP65 | 115х90х56 | 0,26 кг |  |  |  | шт. | 9900
|  | Внешний блок управления ICEFREE TS-16 |  | IP65 | 120х170х56 | 0,43 кг | Паспорт |  | Терморегулятор ICEFREE TS позволяет автоматически включать и выключать нагрев элементов крыши: лотков, желобов, водосточных труб и т.п. для защиты от образования наледи и сосулек. МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК КОММУТАЦИИ: ICEFREE-16 16 А ICEFREE-40 40 А | шт. | 8100
|  | Внешний блок управления ICEFREE TS-40 |  | IP65 | 120х170х56 | 0,43 кг |  |  |  | шт. | 9900
|  | Внешний блок управления ICEFREE TR-16 |  | IP65 | 120х170х56 | 0,43 кг | Паспорт |  | Терморегулятор ICEFREE TR предназначен для автоматического поддержания температуры в интервале от +1 до +125 °С. МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК КОММУТАЦИИ: ICEFREE-16 16 А ICEFREE-40 40 А | шт. | 8100
|  | Внешний блок управления ICEFREE TR-40 |  | IP65 | 120х170х56 | 0,43 кг |  |  |  | шт. | 9900
|  | Устройство плавного пуска ICEFREE-ПП |  | IP 44 |  |  | Паспорт | Сертификат соответствия | Устройство плавного пуска предназначено для коммутации саморегулирующих нагревательных кабелей с функцией ограничения пусковых токов на уровне номинального. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Управляющее напряжение - от 110 В до 245 В (AC/DC) Ток потребления - 0,006 А (1,3 Вт) Степень защиты оболочки - IP44 Максимальный ток нагрузки - 25 А Максимальное коммутируемое напряжение 275 В Температура эксплуатации от -20 ºС …+45ºС Тип крепления в шкаф - DIN, 3,5 модуля Габаритные размеры - 115 х 64 х 30 мм Относительная влажность, не более - 85% Масса - 150 г | шт. | 11000
Датчики к регулирующей аппаратуре
|  | Датчик температуры TS05 (для ТР-330 и ТР-300) |  | IP65 |  |  | Паспорт | Отказное письмо | Аналоговый датчик температуры TS05 для терморегулятора ТР-330 и ТР-300.Стандартная длина датчика 1,5 м. Технические характеристики: Диапазон измеряемых температур -50°C … +40°C Точность измерения температуры +1°C | шт. | 700
|  | Датчик температуры ST 22(для ТР-340,ТЕРМ-2000 и внешних блоков управления ICEFREE) |  |  |  |  | Паспорт |  | Датчик температуры ST 22 предназначен для непрерывного измерения температуры различных неагрессивных сред (воздух, цементная стяжка и т. п.). Используются совместно с регуляторами температуры электронными в системах промышленного обогрева трубопроводов, резервуаров, в системах обогрева кровли и открытых площадей, а также в системах бытового обогрева. | шт. | 1467
|  | Датчик воды WS -05 (для ТР-330,ТР-340,ТЕРМ-2000 и внешних блоков мод. TS) |  |  |  |  | Паспорт |  | Датчик воды предназначен для контороля воды на обогреваемой поверхности.Используется для совместной работы с регуляторами температуры электронный ТР-330,ТР-340,ТЕРМ-2000 и внешними блоками управления ICEFREE TS. | шт. | 1050
Продукция серии TSD electro
|  | Коробка монтажная TSD electro -100 * |  | IP66/IP67 |  |  |  | Сертификат соответствия | Размер: 100 x 100 x 60 Ширина: 100 мм. Высота: 100 мм. Глубина: 60 мм. Внутренняя глубина: 45.5 мм. Внешняя глубина основания: 50 мм. Внешняя высота крышки: 10 мм. Масса: 0.16 кг. Объем: 60.00 см³. Температура эксплуатации: -40 ... +80 °C. Кратковременно выдерживаемая температура: -40 ... +120 °C. Основание: Армированный стекловолокном поликарбонат Крышка: Поликарбонат Винты крышки: Полиамид Прокладка: Полиуретан Выбивные отверстия: 2 x M16/25 + 4 x M12/20 | шт. | 1555
|  | Коробка монтажная TSD electro -200 * |  | IP66/IP67 |  |  |  | Сертификат соответствия | Размер: 125 x 175 x 75 Ширина: 125 мм. Высота: 175 мм. Глубина: 75 мм. Внутренняя глубина: 60.5 мм. Внешняя глубина основания: 50 мм. Внешняя высота крышки: 25 мм. Масса: 0.38 кг. Объем: 164.06 см³. Температура эксплуатации: -40 ... +80 °C. Кратковременно выдерживаемая температура: -40 ... +120 °C. Основание: Армированный стекловолокном поликарбонат Крышка: Поликарбонат Винты крышки: Полиамид Прокладка: Полиуретан Степень защиты: IP66/IP67 | шт. | 2456
|  | Комплект М12 |  | IP 68 |  |  |  |  | Кабельный ввод / сальник M12, Cø 3-6.5 мм, длина резьбы 8 мм, полиамид | шт. | 66
|  | Комплект М16 |  | IP 68 |  |  |  |  | Кабельный ввод / сальник M16, Cø 5-10 мм, длина резьбы 10 мм, полиамид | шт. | 101
|  | Комплект М20 |  | IP 68 |  |  |  |  | Кабельный ввод / сальник M20, Cø 10-14 мм, длина резьбы 10 мм, полиамид | шт. | 147
|  | Комплект М25 |  | IP 68 |  |  |  |  | Кабельный ввод / сальник M25, Cø 13-18 мм, длина резьбы 10 мм, полиамид | шт. | 303
|  | Клеммный блок для коробки TSD electro |  | IP 71 |  |  |  |  | Поперечное сечение проводника: 6 мм². Размеры дл. х шир. х выс.: 140x23,2x17,7 Диаметр крепежного отверстия: 4.2 мм. Максимальная температура эксплуатации: +100 °C. Материал: Полиамид 6. Число полюсов: 12. Номинальное напряжение: 450 V. | шт. | 271
|  | Шкаф управления TSD electro-25-330 |  |  |  |  | Паспорт | Сертификат соответствия | Кол-во фаз: 1 Ток защитного выключения: 25 А Тип регулятора температуры: Регулятор температуры электронный ТР-330 | шт. | 37999
|  | Шкаф управления TSD electro -40-330 |  |  |  |  | Паспорт |  | Кол-во фаз: 1 Ток защитного выключения: 40 А Тип регулятора температуры: Регулятор температуры электронный ТР-330 | шт. | 38999
|  | Шкаф управления TSD electro -63-330 |  |  |  |  | Паспорт |  | Кол-во фаз: 1 Ток защитного выключения: 63 А Тип регулятора температуры: Регулятор температуры электронный ТР-330 | шт. | 40999
|  | Шкаф управления TSD electro -2x40-330 |  |  |  |  | Паспорт |  | Кол-во фаз: 2 Ток защитного выключения: 40 А Тип регулятора температуры: Регулятор температуры электронный ТР-330 | шт. | 69999
|  | Шкаф управления TSD electro-25-340 с Датчиком Осадков |  |  |  |  | Паспорт | Сертификат соответствия | Кол-во фаз: 1 Ток защитного выключения: 25 А Тип регулятора температуры: Регулятор температуры электронный ТР-340 | шт. | 53263
|  | Шкаф управления TSD electro-40-340 с Датчиком Осадков |  |  |  |  | Паспорт |  | Кол-во фаз: 1 Ток защитного выключения: 40 А Тип регулятора температуры: Регулятор температуры электронный ТР-340 | шт. | 54263
|  | Шкаф управления TSD electro-63-340 с Датчиком Осадков |  |  |  |  | Паспорт |  | Кол-во фаз: 1 Ток защитного выключения: 63 А Тип регулятора температуры: Регулятор температуры электронный ТР-340 | шт. | 56263
|  | Шкаф управления TSD electro-2-40-340 с Датчиком Осадков |  |  |  |  | Паспорт |  | Кол-во фаз: 2 Ток защитного выключения: 40 А Тип регулятора температуры: Регулятор температуры электронный ТР-340 | шт. | 77040

## Крепежные элементы
Https://обогрев-кровли.рус
EAN-13 | Фото | Наименование | Мощность на погонный метр,Вт | Степень защиты | В x Ш x Д, мм | Вес,кг | Паспорт/Руководство | Сертификат | Описание | Ед. измерения
Крепежные элементы
|  | Зажим крепежный ТСР.1-25 Ц | [5 empty] | Отказное письмо | Зажим крепежный для крепления саморегулирующегося кабеля TSD. Для крепления одной нитки кабеля. Материал: сталь оцинкованная В комплекте с фиксатором. | шт. | 31
|  | Зажим крепежный ТСР.2-50 Ц | [6 empty] | Зажим крепежный для крепления саморегулирующегося кабеля TSD. Для крепления двух ниток кабеля. Материал: сталь оцинкованная. Расстояние между нитками нагревательного кабеля 50 мм. В комплекте с фиксатором. | шт. | 35
|  | Зажим крепежный ТСР.2-100 Ц | [6 empty] | Зажим крепежный для крепления саморегулирующегося кабеля TSD. Для крепления двух ниток кабеля. Материал: сталь оцинкованная. Расстояние между нитками нагревательного кабеля 100 мм. В комплекте с фиксатором. | шт. | 40
|  | Зажим крепежный ТСР/Т.1-25 Ц | [6 empty] | Зажим крепежный для крепления саморегулирующегося кабеля TSD. Для крепления одной нитки кабеля к нитке троса. Материал: сталь оцинкованная В комплекте с фиксатором. | шт. | 36
|  | Зажим крепежный ТСР/Т.2-50 Ц | [6 empty] | Зажим крепежный для крепления саморегулирующегося кабеля TSD. Для крепления двух ниток кабеля к нитке троса. Материал: сталь оцинкованная. Расстояние между нитками нагревательного кабеля 50 мм. В комплекте с фиксатором. | шт. | 44
|  | Зажим крепежный ТСР.О1-25 Ц | [6 empty] | Зажим крепежный с отверстием для крепления саморегулирующегося кабеля TSD. Для крепления одной нитки кабеля. Материал: сталь оцинкованная В комплекте с фиксатором | шт. | 38
|  | Зажим крепежный КТСР.О1-25 Ц | [5 empty] | Отказное письмо | Зажим крепежный с отверстием для крепления резистивных секций Ice Free. Для крепления одной нитки кабеля. Материал: сталь оцинкованная В комплекте с фиксатором | шт. | 38
|  | Зажим крепежный КТСР.1-25Ц | [6 empty] | Зажим крепежный для крепления резистивных секций Ice Free. Для крепления одной нитки кабеля. Материал: сталь оцинкованная В комплекте с фиксатором | шт. | 32
|  | Зажим крепежный КТСР.2-50 Ц | [6 empty] | Зажим крепежный для крепления резистивных секций Ice Free. Для крепления двух ниток кабеля. Материал: сталь оцинкованная Расстояние между нитками нагревательного кабеля 50 мм В комплекте с фиксатором | шт. | 35
|  | Зажим крепежный КТСР.2-100 Ц | [6 empty] | Зажим крепежный для крепления резистивных секций Ice Free. Для крепления двух ниток кабеля. Материал: сталь оцинкованная Расстояние между нитками нагревательного кабеля 100 мм В комплекте с фиксатором | шт. | 40
|  | Зажим крепежный КТСР/Т.1-25 Ц | [6 empty] | Зажим крепежный для крепления резистивных секций Ice Free. Для крепления одной нитки кабеля к нитке троса. Материал: сталь оцинкованная В комплекте с фиксатором. | шт. | 36
|  | Зажим крепежный КТСР/Т.2-50 Ц | [6 empty] | Зажим крепежный для крепления резистивных секций Ice Free. Для крепления двух ниток кабеля к нитке троса. Материал: сталь оцинкованная Расстояние между нитками нагревательного кабеля 50 мм В комплекте с фиксатором. | шт. | 44
|  | Полоса крепежная 0,5х15 мм Ц | [5 empty] | Отказное письмо | Применяется для вспомогательного крепления кабеля на кровле и в водосточных лотках. Толщина: 0,5 мм, ширина: 15 мм,длина: 5,0 м. Материал: сталь оцинкованная. | м. | 70
|  | Полоса крепежная 1,5х15 мм Ц | [6 empty] | Применяется для вспомогательного крепления кабеля на кровле и в водосточных лотках. Толщина: 1,5 мм, ширина: 15 мм,длина: 1,25 м(отпускается от 1 штуки). Материал: сталь оцинкованная. | м. | 119
|  | Трос в оплетке ПВХ 2/3мм | [6 empty] | Трос в оплетке для крепления кабеля в водосточных желобах. | метр | 25
|  | Лента электромонтажная перфорированная ЛЭ-50 50м | [5 empty] | Отказное письмо | Двойная монтажная лента ЛЭ-50 и ЛЭ-65 предназначена для удобного и быстрого монтажа резистивных и саморегулирующихся кабелей в две нитки в лотках, водосточных трубах, ендовах и в других элементах водосточной системы. Ширина ленты 50 и 65мм. Толщина – 0,4мм. Материал – оцинкованная сталь. Отпускается рулонами по 25 и 50 метров в бумажной упаковке. | метр | 283
|  | Лента электромонтажная перфорированная ЛЭ-50 25м | [7 empty] | метр | 283
|  | Лента электромонтажная перфорированная ЛЭ-65 50м | [7 empty] | метр | 329
|  | Лента электромонтажная перфорированная ЛЭ-65 25м | [7 empty] | метр | 329
|  | Лента электромонтажная перфорированная ЛЭ-25 20м | [5 empty] | Отказное письмо | Одинарная монтажная лента ЛЭ-25 предназначена для крепления саморегулирующего кабеля змейкой, а также крепления любого числа ниток в желобах, лотках, на капельниках, ендовах и т.п. Ширина ленты 25мм. Расстояние между центом соседних ушек – 45мм. Материал – оцинкованная сталь. Отпускается рулонами по 20 метров в бумажной упаковке. | метр | 126
|  | Лента СРГ - 20м | [5 empty] | Отказное письмо | Лента для крепления жестких кабелей.Толщина 0,7мм. Перфорация. Равный шаг 90мм. | метр | 126
|  | Пик-зажим КР-1оц | [5 empty] | Отказное письмо | Крепеж для крепления нагревательного кабеля на кровлю без сверления. | шт. | 89
Пластиковые крепежные элементы | Пластиковые крепежные элементы
|  | Зажим крепежный КМ/У1-6 | [5 empty] | Отказное письмо | Пластиковый крепеж для фиксации кабеля на кровле с уклоном до 25°. Рекомендуемое расстояние между зажимами 500 мм.Поставляется в упаковке в количестве 25 штук. | шт. | 71
|  | Зажим крепежный КМ/У | [6 empty] | Пластиковый крепеж для фиксации кабеля на различных элементах кровли. Рекомендуемое расстояние между зажимами 500 мм.Поставляется в упаковке в количестве 25 штук. | шт. | 71
|  | Зажим крепежный КМ/Т | [6 empty] | Пластиковый крепеж для фиксации кабеля в водосточной трубе. Используется с тросом в ПВХ оболочке 2/3. Рекомендуемое расстояние между зажимами 700 мм .Расчитан на две нитки кабеля и одной нитки троса.Поставляется в упаковке в количестве 25 штук. | шт. | 59
|  | Зажим крепежный КМ/В1-6 | [6 empty] | Пластиковый крепеж используется в водосточных желобах диаметром до 180 мм.В желобе диаметром больше 180 мм используется дополнительная крепежная планка. Рекомендуемое расстояние между зажимами 500 мм.Поставляется в упаковке в количестве 25 штук. | шт. | 70
|  | Зажим крепежный КМ/В1-6 Т2 | [6 empty] | Пластиковый крепеж используется в водосточных желобах диаметром до 180 мм. В желобе диаметром больше 180 мм используется дополнительная крепежная планка. Рекомендуемое расстояние между зажимами 500 мм. Поставляется в упаковке в количестве 25 штук. | шт. | 71
|  | Зажим крепежный КМ/К-2 | [6 empty] | Пластиковый крепеж используется на скатных кровлях, для крепления нагревательного кабеля «змейкой» по карнизу кровли. Также используется при крепления нагревательного кабеля в ендове, в качестве удерживания верхней петли нагревательного кабеля. Зажим перед установкой разделяется на две части – верхняя и нижняя. При высоте «змейки» более 500 мм рекомендуется устанавливать дополнительный зажим КМ/К-2. Поставляется в упаковке в количестве 25 штук. | шт. | 70
|  | Зажим крепежный КМ/3Т | [6 empty] | Пластиковый крепеж для крепления нагревательного кабеля в одиночной водосточной воронке. Рекомендуется 3-4 зажима на 1 воронку. Поставляется в упаковке в количестве 15 штук. | шт. | 80
|  | Зажим крепежный КМ/3В | [6 empty] | Пластиковый крепеж для фиксации нагревательного кабеля в водоотливе на кровле. Рекомендуемое расстояние между зажимами 500 мм. Поставляется в упаковке в количестве 25 штук. | шт. | 68